## УЭПС-3
ООО «ЭЛСИС»
394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 105, оф.128
тел/факс:(4732) 53-81-55, 24-38-08
E-mail: elsys@elsys.org http://www.elsys.org
Опросный лист для заказа устройства электропитания связи УЭПС-3
Колонка заполняется заказчиком
Заказчик: филиал
Код (коды) проекта
Тип УЭПС (УЭПС-3 ____/_____-_____)
Количество, шт.
Номинальное выходное напряжение, В (24, 48, 60)
Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)
| Наименование |  | Данные для 1 УЭПС
1 | Защита входных сетевых цепей (выбрать один из вариантов): |  | Да/Нет
с секцией грозозащиты для 4-х проводной сети (2 ступень)
с секцией грозозащиты для 4-х проводной сети с разрядниками (1 и 2 ступень)
с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети (2-ая ступень)
с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети с разрядниками (1 и 2 ступень)
с автоматическими выключателями для каждой фазы сети
без секции грозозащиты и сетевых автоматических выключателей
2 | Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок: |  | Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов
автоматические выключатели (включая низкоприоритетную нагрузку)
на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125)
предохранители (включая низкоприоритетную нагрузку)
на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400)
Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ. Отключаемые автоматические выключатели или предохранители (ток и кол-во)
3 | Клеммы для подключения внешних сухих контактов (да (количество)/нет)
4 | Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки)
Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель
Напряжение элемента (моноблока), В
Кол-во групп АБ х кол-во элементов, моноблоков в АБ
Сечение и кол-во отходящих проводов в каждом полюсе, мм2
Контроль тока АБ (общий, раздельный по каждой группе)
Контактор отключения АБ при глубоком разряде (н/з, н/р, не устанавливать)
5 | Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ-М (Да/Нет):
Внутри стойки УЭПС-3
| Вне стойки УЭПС-3 (по умолчанию) | Расстояние от стойки до АБ не более 10м. (по умолчанию 5м.)
Расстояние между элементами АБ (по умолчаний 1м.)
6 | Модуль интерфейсный контроллера МАК:
Ethernet
GSM
RS-485 (по умолчанию)
PSTN
7 | Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины Да/Нет
Кол-во выпрямителей на которое рассчитана зарядная корзина (1 или 2)
Кол-во установленных выпрямителей
8 | Пожелания к конструкции: исполнение УЭПС в шкафу (высота 1050мм, 1650мм, 1950мм, 2250мм) в корзине для 19” стойки (УЭПС-3К)
9 | Дополнительные функции (установка дополнительных устройств в аккумуляторном отсеке, дополнительные автоматы на входе и выходе устанавливаемых устройств, способ вывода сигналов мониторинга этих устройств)
Ответственный исполнитель______________________________________________________________________
ФИО, Номер телефона, адрес электронной почты